|  | HOJA DE MONITORIZACIÓN VENTILATORIA Registro de parámetros ventilatorios — Ventilación mecánica invasiva (VMI) | Hospital Hanga Roa Servicio de Hospitalizados |
| --- | --- | --- |

| Paciente | RUT | Fecha ingreso ____ / ____ / ______ | Vt de referencia de este paciente (mL) 4 mL/kg ______ 5 ______ 6 ______ 7 ______ 8 ______ | Hoja ____ de ____ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha actual ____ / ____ / ______ | Talla ______ cm | Peso ideal ______ kg |  |  |

| PARÁMETROS VENTILATORIOS Y MECÁNICA RESPIRATORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hora | Modo | FR pac. / prog. | Vt (mL) esp. / prog. | Vm (L/min) | PEEP | I:E | Ppeak | Pplat | ΔP | CEST (mL/cmH₂O) | EtCO₂ | TET * (cm) | Cuff † (cmH₂O) | FiO₂ (%) | SpO₂ (%) |  | Hora GSA | PaO₂ | PCO₂ | pH | PAFI | Funcionario |

*  TET (cm): marca del tubo endotraqueal medida a nivel de la comisura labial. Usar siempre la misma referencia.          †  Cuff: si al medir está fuera de rango y se corrige, anotar ambos valores con flecha — por ejemplo 15 → 25. Un solo número significa medido y sin cambio.

VALIDACIÓN DE CONFIGURACIÓN Y ALARMAS

| Ítem de validación | TURNO LARGO | TURNO NOCHE |
| --- | --- | --- |
| 1. Modo y parámetros ventilatorios coinciden con la indicación médica vigente | ☐ Sí ☐ No | ☐ Sí ☐ No |
| 2. Umbrales de alarma configurados / verificados | ☐ Sugeridos Otro: Vt ______ Vm ______ Apnea ______ Ppeak ______ | ☐ Sugeridos Otro: Vt ______ Vm ______ Apnea ______ Ppeak ______ |
| Profesional | Nombre y firma: _________________________ H: _______ | Nombre y firma: _________________________ H: _______ |

|  | REFERENCIA — VENTILACIÓN MECÁNICA INVASIVA Material de consulta. No se completa ni reemplaza el registro de la página anterior. | Hospital Hanga Roa Servicio de Hospitalizados |
| --- | --- | --- |

TABLA 1.  SELECCIÓN DEL VOLUMEN CORRIENTE (Vt) SEGÚN PESO IDEAL Y SEXO

| VARONES |  |  |  |  |  |  | MUJERES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Talla | Peso ideal | Vt (mL) según mL/kg de peso ideal |  |  |  |  | Talla | Peso ideal | Vt (mL) según mL/kg de peso ideal |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 145 | 43,3 | 173 | 217 | 260 | 303 | 346 | 140 | 34,2 | 137 | 171 | 205 | 239 | 274 |
| 150 | 47,8 | 191 | 239 | 287 | 335 | 383 | 145 | 38,8 | 155 | 194 | 233 | 272 | 310 |
| 155 | 52,4 | 209 | 262 | 314 | 367 | 419 | 150 | 43,3 | 173 | 217 | 260 | 303 | 347 |
| 160 | 56,9 | 228 | 285 | 341 | 398 | 455 | 155 | 47,9 | 191 | 240 | 287 | 335 | 383 |
| 165 | 61,5 | 246 | 308 | 369 | 431 | 492 | 160 | 52,4 | 210 | 262 | 314 | 367 | 419 |
| 170 | 66,0 | 264 | 330 | 396 | 462 | 528 | 165 | 57,0 | 228 | 285 | 342 | 399 | 456 |
| 175 | 70,6 | 282 | 353 | 423 | 494 | 565 | 170 | 61,5 | 246 | 308 | 369 | 431 | 492 |
| 180 | 75,1 | 300 | 376 | 451 | 526 | 601 | 175 | 66,1 | 264 | 331 | 396 | 463 | 529 |
| 185 | 79,7 | 319 | 399 | 478 | 558 | 637 | 180 | 70,6 | 282 | 353 | 424 | 494 | 565 |
| 190 | 84,2 | 337 | 421 | 505 | 589 | 674 | 185 | 75,2 | 301 | 376 | 451 | 526 | 601 |

Talla en cm · Peso ideal (predicho) en kg.  Las columnas 4, 6 y 8 mL/kg reproducen la tabla de referencia publicada; las columnas 5 y 7 mL/kg se calcularon sobre el mismo peso ideal. Diferencias de ±1 mL respecto de un cálculo propio provienen del redondeo del peso ideal a un decimal y no tienen relevancia clínica.

METAS, CÁLCULOS Y CONFIGURACIÓN

| METAS DE PROTECCIÓN PULMONAR Volumen corriente. Vt 6 mL/kg de peso ideal como punto de partida, ajustable en el rango 4–8 mL/kg. Se calcula sobre peso ideal, nunca sobre peso real: la talla determina el tamaño del pulmón, el peso actual no. Presión meseta. Pplat ≤ 30 cmH₂O. Refleja la presión alveolar al final de la inspiración. Driving pressure. ΔP ≤ 15 cmH₂O. Relaciona el Vt entregado con la compliance real del pulmón ventilable. Oxigenación. SpO₂ 92–96 %, o la meta individual definida para el paciente en la indicación médica. Presión del cuff. 20–30 cmH₂O. Por debajo hay riesgo de filtración; por encima, de isquemia de la mucosa traqueal. Si al medir está fuera de rango y se corrige, registrar ambos valores separados por flecha (por ejemplo 15 → 25). Un solo número significa medido y sin cambio. | CÁLCULOS Driving pressure (ΔP) = Pplat − PEEP. Compliance estática (CEST) = Vt / (Pplat − PEEP), en mL/cmH₂O. Requiere el mismo par de presiones que ΔP, medidas en la misma pausa. PAFI = PaO₂ / FiO₂, con la FiO₂ expresada en decimal (50 % = 0,5) y tomada al momento de la muestra. Pplat. Presión meseta: se obtiene con pausa inspiratoria en modo A/C VC, con el paciente sin esfuerzo respiratorio activo. Si el paciente gatilla o lucha contra el ventilador, el valor no es interpretable. MODOS A/C VC. Asistido/controlado por volumen. A/C PC. Asistido/controlado por presión. PS. Presión soporte. | ALARMAS EN ADULTO — valores iniciales sugeridos Vt bajo 250 mL Vm bajo 5 L/min Apnea 15 s Ppeak alta 35 cmH₂O Uso en el checklist. Si los umbrales configurados coinciden con los anteriores, marcar “Sugeridos”. Si se apartan de ellos, no marcar y registrar en la línea “Otro” los valores efectivamente programados. SIGLAS FR frecuencia respiratoria Vt volumen corriente Vm volumen minuto PEEP presión positiva al final de espiración Ppeak presión pico GSA gases en sangre arterial |
| --- | --- | --- |